YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ABC (KKT)

KULLANMA TALİMATI

- Yangın Söndürücüyü yerinden al, rüzgarı arkana alarak alevlere yaklaşabildiğin kadar yaklaş.

- Tetiği sabitleyen pimi çek

- Lans’ı (hortumu) yerinden çıkararak, alevlerin başlangıç yerine tut.

- Tetiğe hızlı bir şekilde sertçe bas, basılı tut

- Lans’ı sağa-sola doğru hareket ettirerek, tüp içindeki Kuru Kimyasal Tozun yangının her tarafına temasını sağla

- Yangını önden arkaya, yukarıdan aşağıya doğru tarayarak söndür

- Yakıtı akan veya damlayan yangınlarda yukarıdan aşağıya doğru söndür

- Yangın büyükse, birden fazla portatif söndürücüyü arka arkaya değil de, aynı anda birlikte kullan

- Yeniden alevlenmeye karşı dikkatli ol, kor artıkları varsa su ile tamamen söndür

- Kullanılan söndürücüleri doldurmadan yerine koyma

Şehir İtfaiye Telefonu				: 110

U.Ü. Kampus İtfaiye, Yangın İhbar	: 40444

U.Ü. Kampus Sivil Savunma Uzmanı	: 40575

Yangın ve Güvenlik					: 333

Acil Teknik Arama					: 355